Финасово-экономическое обоснование

размера целевого взноса на строительство новой электролинии

от распределительного пункта (РП) до трансформаторной подстанции

№ 2 (ТП-2) СНТСН «Полярная усадьба»

Причины и цель строительства новой электролинии от распределительного пункта (РП) до трансформаторной подстанции № 2 (ТП-2):

- несоответствие сечения ранее проложенного электрического кабеля (50 кв.мм.) фактически потребляемой мощности (около 800-850 тыс кВт) и предполагаемой (1 мВт по договору с МРСК) нагрузке;

- аварийное состояние кабеля, частые аварии;

- необходимость изменения схемы подключения трансформаторной подстанции;

- отсутствие землеотвода под кабельную линию, необходимых разрешений и согласований.

Стоимость подрядных работ и используемых материалов:

1 200 000 рублей.

Стоимость работ по проектированию:

40 000 рублей.

Стоимость геодезических работ:

10 000 рублей.

Стоимость услуг по отводу земельного участка, получения необходимых согласований и разрешений:

30 000 рублей.

Непредвиденные расходы:

80 000 рублей.

Общая стоимость 1 360 000 рублей.

Количество (и перечень) земельных участков, обязанных к внесению целевого взноса: 68

(Земельные участки №№ 6-16, 18-26, 35, 38, 39, 43, 45, 53, 54, 58, 62, 67-76, 78, 80-81, 83, 86, 87, 93, 96, 97, 99, 100, 102-105, 107-110, 112, 118, 120, 124, 125, 129, 132-134).

Размер целевого взноса составит: 20 000 рублей (1 360 000 рублей : 68).

В случае образования остатка денежных средств предлагается направить их на оплату текущих платежей по электроэнергии, либо оборудование площадки под мусорные контейнеры и приобретение мусорных контейнеров.